STANOVENÍ FENOLICKÝCH LÁTEK V ŽIVNÉM ROZTOKU KLÍČÍCÍCH SEMEN PÍCNIN METODOU KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY








VLČEK, J. 


Ústav chemie a biochemie, MZLU v Brně.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------





	Kapilární elektroforéza je stále používanější metoda separace a stanovení látek. V této práci je kapilární elektroforézy využito k oddělení jednotlivých derivátů benzoové   kyseliny, jako  jsou kyseliny   protokatechová,  kávová,  vanilová, 3-hydroxybenzoová, 2,4-dimethoxybenzoová. Všechny jmenované látky mají výrazný stimulující  nebo inhybující vliv pro růst rostliny. Pro stanovení je použito vysoce účinné metody kapilární elektoforézy spojené s diode array detektorem, který umožňuje snímání spekter jednotlivých rozseparovaných látek.





Instrumentace 


	Všechna měření jsou prováděna na přístroji Beckman P/ACE System 5510. Při měření je používána křemenná kapilára o vnitřním průměru 75 mm dlouhá 50 cm k detektoru. Elektrokinetická separace probíhá při teplotě 25 oC , na konce kapiláry je vloženo napětí 23 kV. Injekce vzorku je elektrokinetická, napětím 10 kV po dobu  20 sekund. Zkrácení doby analýzy je dosaženo spuštěním proplachu kapiláry nízkým tlakem v průběhu separace. Pro detekci je připojen diode array detektor měřící spektra procházejících složek v rozsahu 190 -430 nm. Spektrum je snímáno dvakrát za sekundu. Naměřená data jsou zpracovávána a celý systém je řízen pomocí programu GOLD.  





Chemikálie


	Všechny použité chemikálie jsou ve stupni čistoty puriss. p.a. od firmy Fluka, Buchs, Švýcarsko. Na přípravu pufru je použita kyselina boritá a hydrogenfosforečnan sodný, které jsou rozpuštěny v destilované vodě přečistěné systémem MILLIPORE. Základní roztoky standardů jednotlivých fenolových kyselin jsou připraveny rozpuštěním odváženého množství v 1 ml metanolu a   doplněním vodou. K proplachování kapiláry slouží 0,1 M roztok hydroxidu sodného.  





Výsledky 


	Dobrého rozdělení pěti stanovených derivátů kyseliny benzoové se dosahuje při použití pufru 20 mm kyseliny boříte a 40 mm hydrogenfosforečnanu sodného o pH 8,2. Za těchto podmínek, to znamená délce 75 mm kapiláry 50 cm, použití popsaného pufru, separaci při 23 kV, urychlení pomocí proplachu nízkým tlakem a elektrokinetické injekci při 10 kV podobu 20 s jsou retenční časy jednotlivých kyselin následující : kyselina protokatechová                4,66 minut


                              kyselina kávová                             5,02 minut


                              kyselina 3-hydroxybenzoová         6,21 minut


                              kyselina vanilová                           6,93 minut


                              kyselina 2,4-dimethoxybenzoová   7,76 minut


	Metoda kapilární elektroforézy umožňuje rozdělení a následné stanovení zadaného souboru analytů.








Klíčová slova


Fenolové kyseliny, kapilární elektroforéza

















